Documento de Formalização da Demanda

Informações do Requisitante

Departamento requisitante

Diretoria Administrativa

Responsável pela formalização da demanda

Maurício Alves de Oliveira

Informações do Objeto

Tipo do objeto

( ) Serviço não continuado ( ) Serviço continuado ( ) Material de consumo ( X ) Equipamento / Material permanente ( ) Obra ( ) Serviço de Engenharia

Identificação da demanda

Aquisição de servidor para a Câmara Municipal de Dois Córregos

Justificativa da necessidade da aquisição/contratação

A Câmara Municipal de Dois Córregos-SP tem sido um pilar fundamental na prestação de serviços à população, garantindo transparência e eficiência em todas as suas atividades. No entanto, à medida que avançamos rumo a uma era digital, a demanda por recursos tecnológicos tem crescido exponencialmente, exigindo uma infraestrutura robusta e atualizada para atender às necessidades emergentes. Atualmente, enfrentamos o desafio crítico da obsolescência do nosso servidor. Este equipamento, que desempenha um papel crucial na gestão e processamento de dados, agora demonstra limitações significativas em acompanhar a crescente demanda por capacidade de processamento e armazenamento. Seu desempenho abaixo do ideal afeta diretamente a eficiência e a agilidade dos serviços prestados, colocando em risco a qualidade e a integridade das operações da instituição. Além disso, a Câmara Municipal de Dois Córregos-SP passou recentemente por uma transformação digital abrangente, incorporando tecnologias avançadas para aprimorar a comunicação com os cidadãos, otimizar processos internos e promover uma gestão mais eficiente e transparente. Como resultado dessa transformação, a demanda por capacidade de processamento de dados e largura de banda de rede aumentou significativamente. Outro ponto relevante é o aumento da quantidade de equipamentos, uma consequência direta da expansão das atividades digitais. Com mais equipamentos em operação, a necessidade de um ambiente de TI resiliente e escalável se torna ainda mais premente. O servidor atual, incapaz de acompanhar essa demanda crescente, representa um gargalo significativo para o pleno funcionamento dos sistemas e aplicativos essenciais da instituição. Diante desse cenário, a aquisição de um novo servidor se apresenta como uma medida imperativa e estratégica para garantir a continuidade das operações em um ambiente digital em constante evolução. Um servidor moderno e robusto não apenas proporcionará um desempenho superior e uma maior confiabilidade operacional, mas também oferecerá a flexibilidade necessária para suportar futuras expansões e inovações tecnológicas. Investir em uma nova infraestrutura de servidor não é apenas uma questão de modernização, mas sim um investimento essencial para fortalecer a capacidade de atender às demandas da sociedade contemporânea, promovendo uma administração pública eficiente, transparente e alinhada com as melhores práticas de uma governança digital.

Resultados pretendidos

A aquisição do novo servidor para a Câmara Municipal de Dois Córregos-SP representa um marco significativo na modernização e fortalecimento da infraestrutura tecnológica da instituição. Com a implementação deste novo equipamento, esperamos alcançar uma série de resultados positivos que beneficiarão tanto a operação interna quanto a prestação de serviços à população. - Desempenho Aprimorado: O novo servidor, equipado com hardware moderno e recursos avançados de processamento, armazenamento e rede, proporcionará um desempenho significativamente superior em comparação com o equipamento obsoleto. Isso resultará em maior velocidade e eficiência no processamento de dados e na execução de aplicativos. - Confiabilidade e Estabilidade: A robustez e a confiabilidade do novo servidor garantirão uma operação contínua e estável dos sistemas e serviços, reduzindo significativamente o risco de interrupções e falhas, podemos assegurar uma disponibilidade consistente dos recursos de TI, garantindo que os funcionários possam realizar suas atividades sem contratempos. - Escalabilidade e Flexibilidade: O novo servidor será dimensionado para atender não apenas às demandas atuais, mas também às futuras necessidades de expansão e crescimento da Câmara Municipal de Dois Córregos-SP. Sua arquitetura escalável e flexível permitirá uma fácil adaptação às mudanças nas demandas de processamento de dados e na infraestrutura de TI, garantindo que a instituição esteja preparada para enfrentar os desafios do futuro. - Segurança Reforçada: Com recursos aprimorados de segurança cibernética, o novo servidor contribuirá para fortalecer a postura de segurança da Câmara Municipal de Dois Córregos-SP. Isso inclui medidas de proteção avançadas contra ameaças digitais, como malware, phishing e ataques de negação de serviço, garantindo a integridade e a confidencialidade dos dados da instituição. - Eficiência Operacional: A implementação do novo servidor resultará em uma maior eficiência operacional. Com tempos de resposta mais rápidos, processos automatizados e uma infraestrutura de TI mais ágil, os funcionários poderão realizar suas tarefas de forma mais eficiente, promovendo uma administração mais ágil e produtiva. - Melhoria na Prestação de Serviços: Por fim, a aquisição do novo servidor contribuirá para melhorar a prestação de serviços à população de Dois Córregos-SP. Com uma infraestrutura tecnológica mais robusta e confiável, a Câmara estará melhor equipada para oferecer serviços digitais mais eficientes, acessíveis e transparentes, atendendo às expectativas e necessidades dos cidadãos de forma mais eficaz. Em resumo, esperamos que a aquisição do novo servidor não apenas modernize e fortaleça a infraestrutura de TI da Câmara Municipal de Dois Córregos-SP, mas também impulsione a eficiência operacional, a segurança cibernética e a qualidade dos serviços prestados à população. Esta iniciativa reflete nosso compromisso contínuo em promover uma administração pública moderna, eficiente e orientada para o futuro.

Descrição do objeto e quantidade a ser adquirida/contratada

| CATMAT | Objeto | Quantidade | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Servidor de Rack Especificações Técnicas - Gabinete para rack padrão 19″ (dezenove polegadas), com altura de 2U - Armazenamento frontal: Chassis with up to 8x3.5" Drives - Backplane: SAS/SATA Backplane - Trusted Platform Module (TPM): Trusted Platform Module 2.0 V3 - Configuração de chassi: 3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU - Processador: Intel® Xeon® Silver 4309Y (2.8 GHz, 8 núcleos/16 threads, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, TDP 105W DDR4-2666) e possuir capacidade para 2 processadores escaláveis Intel Xeon de 3a Geração com até 24 núcleos por processador - Processador adicional: Sem processador adicional - Configuração térmica do processador: Configuração padrão para 1 CPU - Memória: 16GB 3200MHz (RDIMM, Dual Rank, BCC) e possuir capacidade para 16 slots de memória DIMM DDR4, compatível com RDIMM de no máximo 1 TB e velocidades de até 2933 MT/s - RAID: C3, RAID 1 para 2 HDDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente) - Controlador RAID: Front PERC H355 Front Load - Armazenamento: 2 unidades de x 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug - Configurações avançadas do sistema: UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition - Ventiladores: Ventilador padrão Cold Swap 2U,V2 x5 - Fonte de alimentação: Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF - Cabo de alimentação: 2 unidades de x Cabo de alimentação de 2m NBR 14136 2P + T a C13, 250V, 10A, Brasil - PCIe Riser: 1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 link) LP - Network Daughter Card (NDC) Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 - Placa de rede adicional Adaptador Base-T PCIe Broadcom 57416 de 2 portas e 10 Gbit, perfil baixo - Cartões de armazenamento com boot otimizado: Sem placa controladora BOSS Sistema operacional e licenças - Sistema operacional: Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, instalação de fábrica, sem CALs, várias línguas - Kits de mídia do sistema operacional: Windows Server 2022 Standard, 16 núcleos, imagem de recuperação preenchida digitalmente, vários idiomas - Software de database: None - Licenças de acesso do cliente: 5 - Licenças de acesso Windows Server 2022/2019 CALs de USUÁRIO (Standard ou Datacenter) - Gerenciamento de sistemas integrado: iDRAC9, Express 15G - Sync: No Quick Sync - Senha: iDRAC,Factory Generated Password - Serviço iDRAC: iDRAC Server Manager desativado - Gerente do Grupo: iDRAC Group Manager, Disabled Acessórios - Trilhos de rack: Trilhos deslizantes com suporte articulado para cabos - Unidade óptica interna: DVD +/-RW, SATA, Interno Serviços de suporte - Assistência técnica: 3 anos de assistência técnica para hardware com atendimento no local após diagnóstico por telefone | 1 | Unidade |
|  | Nobreak Online Rack 3.0 Kva - Potência de pico (VA/W) 3000 VA / 2700 W 3000 VA / 2700 W - Topologia Online Dupla Conversão Online Dupla Conversão - Entrada - Tensão nominal de entrada 120 V~ 220 V~ - Variação da tensão de entrada - Carga entre 80-100 % - Carga entre 70-80 % - Carga entre 60-70 % - Carga entre 0-60 % - 80-145 V~ - 70-145 V~ - 60-145 V~ - 55-145 V~ - 160-290 V~ - 140-290 V~ - 120-290 V~ - 110-290 V~ - Frequência de entrada 50 / 60 Hz - (46 a 54 Hz ± 0,5 Hz / 56 Hz a 64 Hz ± 0,5 Hz) - 50 / 60 Hz - (46 a 54 Hz ± 0,5 Hz / 56 Hz a 64 Hz ± 0,5 Hz) - Fator de potência 0,98 0,98 - Disjuntor de entrada 30 A 25 A - Consumo em modo Stand by 35 W 35 W - Grupo gerador Compatível Compatível - Saída - Fator de potência 0,9 0,9 - Tensão nominal de saída¹ 100 / 110 / 115 / 120 V~ - (configuração padrão: 120 V~) - 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V~ - (configuração padrão: 220 V~) - Regulação da tensão ± 2% ± 2% - Fator de crista 3 : 1 3 : 1 - Tempo de transferência - Rede <-> Bateria - Rede <-> Bypass - Rede <-> Eco mode - 0 ms - < 4 ms - < 4 ms - 0 ms - < 4 ms - < 4 ms - Frequência no modo Bateria 50 / 60 Hz ± 0,2 Hz 50 / 60 Hz ± 0,2 Hz - Forma de onda no modo Bateria Senoidal Senoidal - Tomada (NBR 14136) - 2 tomadas de 10 A - 2 tomadas de 20 A - bornes - 2 tomadas de 10 A - 2 tomadas de 20 A - bornes - Máxima distorção harmônica ≤ 3% (100% carga linear) - ≤ 5% (100% carga não linear) - ≤ 3% (100% carga linear) - ≤ 5% (100% carga não linear) - Eficiência em carga nominal - Modo Rede ≥ 86% ≥ 90% - Modo Bateria ≥ 84% ≥ 85% - Modo Eco ≥ 94% ≥ 94% - Proteções - Proteção contra sub/sobretensão Passa a operar no modo Bateria Passa a operar no modo Bateria - Proteção contra descarga da(s) bateria(s) Descarga de até 10 / 10,5 / 11 V - Configuração padrão de 10 V - Descarga de até 10 / 10,5 / 11 V - Configuração padrão de 10 V - Proteção contra sobrecarga na saída - Sobrecarga entre 100-150% - Modo Rede: passa a atuar no modo Bypass em 30s; - Modo Bateria: desliga em 30s; - Sobrecarga >150% - Modo Rede: passa a atuar no modo Bypass em 300ms; - Modo Bateria: desliga em 300ms; - Proteção contra curto circuito nos modos Rede e Bateria: desliga o aparelho. - Baterias - Bateria(s) interna(s) 6 × 9 Ah 12 V 6 × 9 Ah 12 V - Tempo de carga 5h para recarregar até 90% 5h para recarregar até 90% - Barramento das baterias 72 V 72 V - Corrente de carga 2 A 2 A - Expansão de autonomia Conector de engate rápido SB 50 Conector de engate rápido SB 50 - Quantidade máxima de módulos de baterias 4 (em paralelo) 4 (em paralelo) - Gerenciamento - Local Cabo USB e RS232 Cabo USB e RS232 - Remoto Slot mini-SNMP² Slot mini-SNMP - Características físicas - Dimensões (L × A × P) 440 × 86,5 × 720 mm 440 × 86,5 × 600 mm - Peso 30 kg 27 kg - Altura no rack 2U 2U - Temperatura de operação 0-40 °C 0-40 °C - Umidade ambiente 0 – 90% (sem condensação) 0 – 90% (sem condensação) - Display - LCD (L × A) 6 × 3 cm (2,6 polegadas) 6 × 3 cm (2,6 polegadas) | 1 | Unidade |
|  | Switch Gerenciável PoE 24P Giga + 4P SFP - Chipset Marvell 1 * 98DX225SA1 (Principal) + 3 * 88E1680-LKJ2 + 3 * IC+ IP808AR (PoE) - Memória DDR3 512 MB - Memória flash 128 MB - Dimensões (L × A × P) 440 mm x 44 mm x 284 mm - Acompanha suporte para rack padrão EIA 19” com 1 U de altura - Material Aço - LED - Power Verde - SYS Verde - Link/Act Verde/Laranja (1-24), Verde (25, 26, 27, 28) - PoE Max Vermelho - Dados Verde - PoE Verde - Portas 10/100/1000M (RJ45) 24 - Mini GBIC (SFP) 4 (25, 26, 27 e 28) - PoE (Power Over Ethernet) - Padrão IEEE802.3af (PoE) e IEEE802.3at (PoE+) - Pares do PoE 1, 2, 4, 5 + e 3, 6, 7, 8 - - Portas PoE 24 (portas RJ45) - Potência total 370 W (somatório de todas as portas RJ45) - Potência máxima por portas 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch) - Cabeamento suportado - 10 BASE-T - Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) - 100 BASE-TX - Cabo UTP/STP categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) - 1000 BASE-T - Cabo UTP/STP categoria 5e, 6 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) - 1000 BASE-X Fibras monomodo e multimodo - Padrões e Protocolos - Padrão IEEE - IEEE 802.3i, I802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, - 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, - 802.3af, 802.3at, IEEE 802.1x - Padrão IETF - RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC1757, - RFC1157, RFC2571, RFC 2131, RFC 1901, RFC - 1905-1908, RFC 2576, RFC 3410-3415, RFC - 2021, RFC 3164, RFC 1492, RFC 2138, RFC - 2139, RFC 3579, RFC 1122, RFC 768, RFC 791, - RFC 2068, RFC 1643, RFC 1212, RFC 1213, RFC - 1215, RFC 1573, RFC 2925, RFC 1493, RFC - 2233, RFC 1757. RFC 6101 (SSL), RFC 2246 - (TLSv1.0), RFC 4346 (TLSv1.1), RFC 5246 - (TLSv1.2), RFC 4252(SSH) - Outros padrões e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, TELNET. | 1 | Unidade |
|  | Desktop Appliance Firewall - CPU - 12ª geração Intel® Core™ i3-12100 (4-core, 8-thread, cache de 12MB, 3.3GHz até 4.3GHz) - Placa de vídeo - Intel® UHD Graphics 730 - Memória Ram - 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHZ; expansível até 64GB - Armazenamento - SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 - Conectividade - PCIe 4.0, slot M.2 de 32 Gbps, Ethernet Intel® de 1 Gb e USB 3.2 Gen 1 - Energia - Unidade de distribuição de energia interna de 200 W - Placa PCI-E 2 placas de rede Gigalan | 1 | Unidade |

Observações